На основу члана 58 Закона о министарствима (Сл.гласник Републике Српске број 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06) и члана 98б став 2 Закона о електричној енергији (Сл.гласник број 66/02, 29/03, 86/03, 114/04 и 60/07) министар привреде, енергетике и развоја доноси

# ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА РАДНИКЕ КОЈИ РАДЕ НА МОНТАЖИ, РУКОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА, ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА

## ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником прописују се обавеза, начин и поступак полагања стручних испита за раднике који врше монтажу, опслуживање и одржавање енергетских постројења, инсталација и уређаја (у даљем тексту: рад на енергетским постројењима).

Монтажа подразумијева рад на изградњи, конструкцији и ремонту енергетских објеката.

Опслуживање обухвата управљање (руковање, манипулације), подешавање, надзор и контролу рада и стања енергетског постројења.

Одржавање подразумева рад на енергетском постројењу, с циљем да се постројење одржи у технички исправном стању.

Члан 2.

Министарство привреде, енергетике и развоја овлашћује Савез енергетичара Републике Српске да обавља обуку  и полагање испита према Програму полагања стручних испита Савеза енергетичара Републике Српске.

Члан 3.

Стручни испит (у даљем тексту: испит) полажу радници који раде на енергетским постројењима, ради стицања оспособљености и овлашћења за самосталан и безбједан рад на тим постројењима, утврђених законом и другим прописима.

Члан 4.

Испит о оспособљености за самосталан и безбједан рад на енергетским постројењима полаже се за следећа енергетска звања:

а) Мaшински енергетичари

- Мaшиниста парних турбина

- Машиниста хидро турбина

- Машиниста парних котлова са аутоматским управљањем

- Машиниста мотора са унутрашњим сагоријевањем

- Машиниста компресорских и расхладних постројења

- Машиниста компресорских постројења

- Машиниста пумпних постројења

- Машиниста парних котлова

- Машиниста вреловодних котлова

- Мaшиниста централног гријања, провјетравања и климатизације

- Руковалац гасних станица за ТНГ (течни нафтни гасови)

- Руковалац гасних станица за ТУД (течни угљендиоксид)

- Руковалац гасних станица за ТАГ (течни атмосферски гасови – кисик, азот, водоник)

- Руковалац гасних станица за земни гас

- Руковалац парних котлова

- Руковалац вреловодних котлова

- Руковалац мотора са унутрашњим сагоријевањем

- Руковалац компресора и расхладних уређаја

- Руковалац компресорским агрегатима

- Руковалац пумпним агрегатима

- Ложач централног гријања

- Руковалац аутоклава

б) Електро енергетичари

- Руковалац електрокоманде у електранама, трансформаторским станицама и разводним постројењима

- Електромеханичар-монтер електроенергетских постројења

- Електромеханичар за испитивања, мјерења и заштите електроенергетских постројења

- Електромеханичар за телекомуникације

- Електромеханичар за аутоматику

Члан 5.

Лице које положи испит за неко од енергетских звања из члана 4. овог Правилника стиче право и овлаштење за самосталан рад на енергетским постројењима како слиједи:

а) Машински енергетичари

1. Машиниста парних турбина

Самостално руковање парним турбо постројењима свих врста и јачина и прикључним уређајима (електро генератори, турбо дуваљке, компресори и сл.) Ако се парна турбина налази у склопу другог постројења, њом може руковати машиниста тог постројења (турбо напојна пумпа).

2. Машиниста хидро турбина

Самостално руковање хидро турбинским постројењима, пумпним станицама свих врста и величина и прикључним уређајима.

3. Машиниста парних котлова са аутоматским управљањем

Самостално руковање парним котловима и котловским постројењима свих врста и јачина и припадајућим уређајима (турбопумпа, гасна станица и сл).

4. Машиниста мотора са унутрашњим сагоријевањем

Самостално руковање моторима са унутрашњим сагоријевањем свих врста и јачина и припадајућим уређајима, осим саобраћајних и рударско-грађевинских средстава.

5. Машиниста компресорских и расхладних постројења

Самостално руковање компресорским и расхладним постројењима и уређајима свих врста и величина.

6. Машиниста компресорских постројења

Самостално руковање компресорским постројењима и уређајима свих врста и величина

7. Машиниста пумпних постројења

Самостално руковање пумпним постројењима свих врста и јачина.

8. Машиниста парних котлова

Самостално руковање парним котловима и котловским постројењима свих врста, топлотног учина (максимална трајна топлотна снага) до и припадајућим уређајима.

9) Машиниста вреловодних котлова

Самостално руковање вреловодним котловима и вреловодним котловским постројењима свих врста и јачина са припадајућим уређајима.

10. Машиниста централног гријања, провјетравања и климатизације

Самостално руковање котловима и котловским постројењима свих врста и јачина радног надпритиска паре до 0,5 бара и температуре воде дo  и свим уређајима за централно гријање, провјетравање и климатизацију.

11. Руковалац гасних станица за ТНГ

Самостално руковање гасним станицама за ТНГ, разводном мрежом и уређајима свих врста и капацитета осим котловима на гас, те пуњење покретних резервоара и посуда и руковање уређајима за пуњење са ТНГ.

12. Руковалац гасних станица за ТУД

Самостално руковање гасним станицама за ТУД, разводном мрежом и уређајима свих врста и капацитета, те пуњење покретних резервоара и посуда и руковање уређајима за пуњење са ТУД.

13. Руковалац гасних станица за ТАГ

Самостално руковање гасним станицама за ТАГ, разводном мрежом и уређајима свих врста и капацитета, те пуњење покретних резервоара и посуда и руковање уређајима за пуњење са ТАГ.

14. Руковалац гасних станица за земни гас

Самостално руковање гасним станицама за земни гас, разводном мрежом и уређајима свих врста и капацитета, осим котловницама на гас, те пуњење покретних посуда и руковање уређајима за пуњење са земним гасом.

15. Руковалац парних котлова

Самостално руковање парним котловима и котловским постројењима свих врста и учина на чврсто гориво са ручним ложењем, те ложених течним и гасовитим горивом, топлотног учина  до  и котловима утилизаторима топлотног учина до .

16. Руковалац вреловодних котлова

Самостално руковање вреловодним котловима и вреловодним котловским постројењима свих врста и учина на чврсто гориво са ручним ложењем, те ложених течним и гасовитим горивом топлотног учина до и котловима утилизаторима топлотног учина до.

17. Руковалац мотора са унутрашњим сагоријевањем

Самостално руковање моторима са унутрашњим сагоријевањем снаге до  и свим припадајућим уређајима, осим саобраћајних и рударско-грађевинских средстава.

18. Руковалац компресора и расхладних уређаја

Самостално руковање компресорима и расхладним уређајима свих врста и радних притисака, инсталисане снаге мотора од   до .

19. Руковалац компресорским агрегатима

Самостално руковање компресорским постројењима и уређајима свих врста и радних притисака, инсталисане снаге мотора до .

20. Руковалац пумпним агрегатима

Самостално руковање пумпама свих врста и радних притисака, инсталисане снаге мотора од до .

21. Ложач централног гријања

Самостално руковање котловима свих врста на чврсто гориво топлотног учина до  или ложених течним и гасовитим горивом топлотног учина до радног надпритиска паре до 0,5 бара или температуре воде до .

22. Руковалац аутоклава

Самостално руковање аутоклавима свих врста и величина

б) Електроенергетичари

- Руковалац електрокоманде у електранама, трансформаторским станицама и разводним постројењима

Самостално рукује и управља електрокомандама у електранама и трансформаторским станицама, обезбјеђује техничку исправност и безбиједност постројења, прати и усклађује рад генератора и разводних постројења, врши све погонске манипулације на електропостројењима свих напонских нивоа, обезбјеђује безбједност при раду на оправкама и ремонту електроенергетских постројења и уређаја.

2. Електромеханичар-монтер електроенергетских постројења

Самостално монтира и одржава електроенергетску опрему и склопове свих напонских нивоа у електранама и трансформаторским станицама, самостално утврђује обим кварова и врши њихово отклањање.

3. Електромеханичар за испитивања, мјерења и заштите електроенергетских постројења

Самостално монтира и одржава мјерне и заштитне уређаје у електранама и трансформаторским станицама, самостално утврђује обим кварова и врши њихово отклањање.

4. Електромеханичар за телекомуникације

Самостално монтира и одржава телекомуникационе уређаје у електранама и трансформаторским станицама, самостално утврђује обим кварова и врши њихово отклањање.

5. Електромеханичар за аутоматику

Самостално монтира и одржава аутоматику и мјерно-регулационе уређаје у електранама и трансформаторским станицама, самостално утврђује обим кварова и врши њихово отклањање.

Члан. 6

Послове помоћника на руковању енергетским постројењима, за која се тражи положен стручни испит, могу обављати само радници који, у погледу стручне спреме и након одређеног радног искуства прописаног овим Правилником, ће испунити услове за полагање стручног испита.

Члан. 7

Без положеног стручног испита радници се могу распоредити да обављају следеће послове:

- руковање котловима код којих је производ надпритиска у барима и запремине парног и воденог простора у литрама једнак или мањи од 300, а унутрашњи пречник бубња или цијеви није већи од 100 мм,

- руковање моторима са унутрашњим сагоријевањем снаге до ,

- руковање парним машинама снаге до ,

- руковање компресорским агрегатима и расхладним уређајима снаге мотора до ,

- руковање пумпним агрегатима снаге мотора до ,

- руковање гасним станицама за снабдијевање гасовима у покретним боцама и горивим компримираним гасовима топлотног учина до ,

- руковање котловима централног гријања топлотног учина до .

### УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Члан. 8

Стручни испит из члана 4. овог Правилника могу полагати лица која испуњавају следеће услове:

а) Машински енергетичари

1. Машиниста парних турбина

Радника са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним турбинама и претходно положеним стручним испитом за машинисту котлова са аутоматским управљањем.

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци,који је обучен на руковању парним турбинама и претходно положеним стручним испитом за машинисту котлова са аутоматским управљањем.

2. Машиниста хидро турбина

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци,који је обучен на руковању хидро турбинама.

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци,који је обучен на руковању хидро турбинама.

3. Машиниста парних котлова са аутоматским управљањем

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним котловима са аутоматским управљањем, топлотног учина преко .

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним котловима са аутоматским управљањем, топлотног учина преко

Радник са положеним испитом за машинисту котлова, са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним котловима са аутоматским управљањем топлотног учина преко

4. Машиниста мотора са унутрашњим сагоријевањем

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању моторима са унутрашњим сагоријевањем снаге преко

Радник са стручним образовањем КВ металске  струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању моторима са унутрашњим сагоријевањем снаге преко

Радник са положеним стручним испитом за руковаоца мотора са унутрашњим сагоријевањем, са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, на руковању моторима са унутрашњим сагоријевањем снаге преко

5. Машиниста компресорских и расхладних постројења

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским или расхладним постројењима и уређајима  снаге мотора преко

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским или расхладним постројењима и уређајима  снаге мотора преко

Радник са положеним стручним испитом за руковаоца компресора и расхладних уређаја са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци, као помоћник или на обуци, на руковању компресорским и расхладним уређајима  снаге мотора преко

6. Машиниста компресорских постројења

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским постројењима и уређајима  снаге мотора преко

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским постројењима и уређајима  снаге мотора преко

Радник са положеним стручним испитом за руковаоца компресора са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци, као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским постројењима и уређајима  снаге мотора преко

7. Машиниста пумпних постројења

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању пумпним постројењима и уређајима  снаге мотора преко

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању пумпним постројењима и уређајима  снаге мотора преко

Радник са положеним стручним испитом за руковаоца пумпи са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци, као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању пумпним постројењима и уређајима  снаге мотора преко

8. Машиниста парних котлова

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним котловима топлотног учина преко и радног надпритиска већег од 0,5 бара.

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним котловима топлотног учина преко и радног надпритиска већег од 0,5 бара.

Радник са положеним стручним испитом за руковаоца котлова са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању парним котловима топлотног учина преко и радног надпритиска већег од 0,5 бара.

9. Машиниста вреловодних котлова

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању вреловодним котловима, топлотног учина преко и радног надпритиска већег од 0,5 бара.

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању вреловодним котловима топлотног учина преко и радног надпритиска већег од 0,5 бара.

Радник са положеним стручним испитом за Руковаоца котлова или Руковаоца вреловодних котлова са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању вреловодним котловима, топлотног учина преко и радног надпритиска већег од 0,5 бара.

10. Машиниста централног гријања, провјетравања и климатизације

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању централним гријањем, провјетравањем, климатизацијом и руковању котловским постројењима свих врста и јачина радног надпритиска паре до 0,5 бара или температуре воде до .

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању централним гријањем, провјетравањем, климатизацијом и руковању котловским постројењима свих врста и јачина радног надпритиска паре до 0,5 бара или температуре воде до .

Радник са положеним стручним испитом за руковаоца котлова са стручним образовањем ВКВ, КВ или техничар, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању постројењима и уређајиома централног гријања, провјетравања и климатизације и руковању котловским постројењима свих врста и јачина радног надпритиска паре до 0,5 бара или температуре воде до .

11. Руковалац гасних станица за ТНГ

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању гасним станицама за ТНГ, компримираних, течних и под притиском растворених гасова, разводним мрежама, запремине складишног простора стабилних и покретних резервоара преко 2 м3 и апаратима топлотног учина преко

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању  гасним станицама за ТНГ, компримираних, течних и под притиском растворених гасова, разводне мреже течних гасова, запремине складишног простора стабилних и покретних резервоара  преко 2 м3 и апаратима топлотног учина преко

12. Руковалац гасних станица за ТУД

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању гасним станицама за ТУД, компримираних, течних и под притиском гасова, разводним мрежама, запремине складишног простора стабилних и покретних резервоара преко 2 м3 .

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању  гасним станицама за ТУД, компримираних, течних и под притиском гасова, разводне мреже течних гасова, запремине складишног простора стабилних и покретних резервоара  преко 2 м3.

13. Руковалац гасних станица за ТАГ

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању гасним станицама за ТУД, компримираних, течних и под притиском гасова, разводним мрежама, свих запремина складишног простора стабилних и покретних резервоара.

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању  гасним станицама за ТАГ, компримираних, течних и под притиском гасова, разводне мреже течних гасова, свих запремина складишног простора стабилних и покретних резервоара.

14. Руковалац гасних станица за земни гас

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању гасним станицама за земни гас, компримираних, течних и под притиском растворених гасова, разводним мрежама, запремине складишног простора стабилних и покретних резервоара преко 2 м3 и апаратима топлотног учина преко

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању  гасним станицама за земни гас, компримираних, течних и под притиском растворених гасова, разводне мреже течних гасова, запремине складишног простора стабилних и покретних резервоара  преко 2 м3 и апаратима топлотног учина преко

15. Руковалац парних котлова

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању котловским постројењима на чврста горива са ручним ложењем, течним и гасовитим горивом топлотног учина доили котловима утилизаторима топлотног учина до

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању котловским постројењима свих врста и јачина на чврста горива са ручним ложењем, те ложеним течним или гасовитим горивом топлотног учина доили котловима утилизаторима топлотног учина до

16. Руковалац вреловодних котлова

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске  струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању вреловодним котловским постројењем на чврсто гориво са ручним ложењем, те ложених течним или гасовитим горивом топлотног учина дои котловима утилизаторима топлотног учина до

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању вреловодним котловским постројењем на чврсто гориво са ручним ложењем, те ложених течним и гасовитим горивом топлотног учина дои котловима утилизаторима топлотног учина до

17. Руковалац мотора са унутрашњим сагоријевањем

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању моторима са унутрашњим сагоријевањем снаге преко

Радник са стручним образовањем КВ металске струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци који је обучена руковању моторима са унутрашњим сагоријевањем.

Радник са осмогодишњом школом, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању моторима са унутрашњим сагоријевањем.

18. Руковалац компресора и расхладних уређаја

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорима и расхладним уређајима снаге мотора преко

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорима и расхладним уређајима снаге мотора преко

19. Руковалац компресорским агрегатима

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским агрегатима.

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским агрегатима.

Радник са осмогодишњом школом, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању компресорским агрегатима.

20. Руковалац пумпним агрегатима

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању пумпним агрегатима.

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању пумпним агрегатима.

Радник са осмогодишњом школом, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци који је обучен на руковању пумпним агрегатима.

21. Ложач централног гријања

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању котловима централног гријања.

Радник са стручним образовањем КВ металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на  руковању котловима централног гријања.

Радник са осмогодишњом школом, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању котловима централног гријања.

22. Руковалац аутоклава

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар металске или електро струке, након практичног рада од 6 мјесеци као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању аутоклавима.

Радник са стручним образовањем  КВ металске или електро струке, након практичног рада од једне године као помоћник или на обуци, који је обучен на  руковању аутоклавима.

Радник са осмогодишњом школом, након практичног рада од двије године као помоћник или на обуци, који је обучен на руковању аутоклавима.

б) Електроенергетичари

1. Руковалац електрокоманде у електранама,  трансформаторским станицама и разводним постројењима

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар, електроструке јаке струје, након практичног рада од једне године који је обучен за рад у електрокомандама електрана или трансформаторским станицама.

Радник са стручним образовањем КВ, електро струке јаке струје, након практичног рада од двије године који је обучен за рад у електрокомандама електрана или трансформаторским станицама.

- Електромеханичар-монтер електроенергетских постројења

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар, електро струке јаке струје, након  практичног рада од једне године који је обучен за рад на монтажи и одржавању енергетске опреме свих напонских нивоа у електранама или трансформаторским станицама.

Радник са стручним образовањем КВ, електро струке јаке струје, након практичног рада од двије године који је обучен за рад на монтажи и одржавању електроенергетске опреме свих напонских нивоа у електранама или трансформаторским станицама.

- Електромеханичар за испитивања, мјерења и заштите електроенергетских постројења

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар, електроструке јаке струје, након практичног рада од једне године који је обучен за рад на монтажи и одржавању мјерних и заштитних уређаја у електранама или трансформаторским станицама.

Радник са стручним образовањем КВ електроструке јаке струје, након практичног рада од двије године који је обучен за рад на монтажи и одржавању мјерних и заштитних уређаја у електранама или трансформаторским станицама.

- Електромеханичар за телекомуникације

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар, електро струке слабе струје, након практичног рада од једне године који је обучен за рад на монтажи и одржавању телекомуникација у електранама и трансформаторским станицама.

Радник са стручним образовањем КВ, електро струке слабе струје, након практичног рада од двије године који је обучен за рад на монтажи и одржавању телекомуникација у електранама и трансформаторским станицама.

- Електромеханичар за аутоматику

Радник са стручним образовањем ВКВ или техничар, електро струке слабе струје, након практичног рада од једне године који је обучен за рад на монтажи и одржавању аутоматике и мјерно-регулационих уређаја у електранма и трансформаторским станицама.

Радник са стручним образовањем КВ, електро струке слабе струје, након практичног рада од двије године који је обучен за рад на монтажи и одржавању аутоматике и мјерно-регулационих уређаја у електранама и трансформаторским станицама.

Члан 9.

Радник који има виши степен стручног образовања од наведеног у члану 8. овог правилника сматра се, да у погледу стручне спреме, испуњава услове за полагање испита.

Члан 10.

У случају спора, везано за испуњавање услова за полагање испита, тумачење даје надлежно министарство на приједлог испитне комисије, које је коначно.

ПРИПРЕМА И ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Члан 11.

Припрему, обуку и полагање испита обавља Савез енергетичара Републике Српске према Програму полагања стручних испита који утврђује Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске.

Ради доступности јавности, Програм полагања стручних испита, Савез енергетичара Републике Српске  ће објавити у стручном часопису «Енергетичар».

Ради брзог развоја технике и технологије у области енергетике Програм се подвргава ревизији и евентуалним промјенама сваке 2 године на начин и по поступку наведеном у ставу 1. овог члана на приједлог комисије Савеза енергетичара који усваја Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске.

Члан 12.

Припрему и обуку кандидата за полагање испита врши Савез енергетичара Републике Српске (у даљњем тексту: Савез), на цијелој територији републике Српске.

Припрема и обука кандидата врши се путем курсева, семинара и других видова оспособљавања, које организује Савез директно или преко својих удружења и подружница на терену. Током сваког курса, односно семинара води се евиденција о одржаним предавањима.

Члан 13.

Припрему и обуку кандидата, Савез врши на основу Уговора закљученог са предузећем, установом или другим правним субјектом, чији радници се припремају за полагање испита.

Изузетно од става 1. испит може полагати и радник чије предузеће – установа, није закључила Уговор са Савезом, на основу личног захтјева, уколико испуњава опште услове за полагање испита из члана 7. овог правилника и уколико се ради о појединачним случајевима.

#### САСТАВ И РАД ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 14.

Стручни испит за рад на енергетским постројењима полаже се пред испитном комисијом коју именује Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске.

Члан 15.

Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске именује и разрјешава сталне чланове испитне комисије из реда доказаних стручњака из појединих области енергетике, који већ имају положен стручни испит или који су те обавезе законски ослобођени.

Мандат сталних чланова испитне комисије траје 4 године.

У случају неиспуњавања обавеза у раду испитне комисије, Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске може извршити промјену именованог члана испитне комисије и прије истека мандата.

Члан 16.

Образују се двије испитне комисије и то једна комисија за полагање стручног испита за звање «Машинског енергетичара» и друга комисија за полагање стручног испита за звање «Електроенергетичара».

Члан 17.

Свака комисија се састоји од предсједника, два потпредсједника, секретара и замјеника секретара, као сталних чланова комисије и одговарајућег броја испитивача стручних предмета, као повремених чланова комисије.

Члан 18.

Повремене чланове Испитних комисија (испитивачи појединих стручних предмета) именује предсједник испитне комисије из реда истакнутих стручњака из појединих области енергетике, укључујући и стручњаке који су вршили организовану припрему и обуку кандидата за полагање испита.

Члан 19.

Испитна комисија може пуноважно радити најмање у следећем саставу:

- предсједник или потпредсједник комисије

- секретар или замјеник секретара комисије

- одговарајући број испитивача стручних предмета

Члан 20.

Испитне комисије у правилу раде у сједишту Савеза, али се по потреби и ако је то оправдано рад комисија може организовати и на терену (удружење или подружница Савеза, предузеће или установа).

Ако испитна комисија ради на терену, трошкове боравка комисије сносе предузећа која то захтијевају.

Члан 21.

Поближу организацију и начин свога рада комисија утврђује пословником о раду, а у складу са овим Правилником.

Члан 22.

Стручне и административно-техничке послове за потребе рада испитних комисија обавља Стручна служба Савеза.

Члан 23.

Трошкове рада испитних комисија сноси Савез енергетичара Републике Српске.

Средства за покривање трошкова рада комисија Савез обезбјеђује уплатом предузећа (установа) чији радници полажу испит, односно уплатом кандидата који полажу испит.

### ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Члан 24.

Писмену пријаву за полагање испита кандидат подноси одговарајућој комисији преко Стручне службе Савеза..

Пријава се подноси на штампаном обрасцу који мора да садржи:

- презиме, очево име, име и ЈМБ кандидата,

- мјесто и адресу становања кандидата,

- мјесто и назив предузећа у којем ради (ако је запослен),

- назив звања за које полаже испит и који пут полаже,

- документа која се подносе у прилогу.

Члан 25.

Уз пријаву за полагање стручног испита кандидат је дужан да поднесе овјерен препис или фотокопију следећих докумената:

- диплому или свједочанство о стручној спреми,

- извод из матичне књиге рођених ,

- потврду предузећа (установе) o практичном радном искуству на енергетском постројењу за  које кандидат полаже испит.

Ова потврда мора да садржи: име и презиме кандидата, дужину радног искуства на постројењу, техничке карактеристике енергетског постројења на коме је кандидат стекао практично искуство као и изјаву о његовој обучености.

Наведени документи се чувају у архиву Савеза и представљају документацију трајне вриједности.

Члан 26.

Пријаве за полагање стручног испита прима и прегледа Стручна служба Савеза и заводи у регистар примљених пријава.

Приспјеле пријаве разматра одговарајућа испитна комисија (стални састав), која, на основу поднесене документације, утврђује се да ли кандидат испуњава прописане услове за полагање испита.

Уколико кандидат испуњава прописане услове за полагање одређеног стручног испита, то се констатује писмено у записнику о прегледу докумената.

Уколико комисија утврди да кандидат не испуњава прописане услове за полагање стручног испита то констатује писмено у записнику о прегледу докумената са образложењем из којих разлога кандидат не испуњава услове за полагање одређеног стручног испита.

Записник о прегледу докумената о испуњавању услова за полагање стручног испита потписују предсједник и секретар испитне комисије и прилаже се уз пријаву за полагање испита.

Члан 27.

Преглед и разматрање приспјелих пријава за полагање мора се извршити најдаље у року од 15 дана од дана подношења пријаве.

Кандидатима којима је комисија одобрила полагање стручног испита предсједник комисије утврђује распоред полагања испита, водећи рачуна о распореду подношења пријава.

Члан 28.

О мјесту и времену полагања стручног испита кандидат мора бити обавјештен најмање 30 дана прије рока утврђеног за полагање испита.

На полагање испита могу се позвати само они кандидати који су, по добијању обавјештења да им је одобрено полагање испита, извршили уплату трошкова полагања испита.

#### НАЧИН И ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 29.

Испит се састоји из практичног и теоретског дијела. Положени практични дио испита је услов за полагање теоретског дијела испита.

Прије почетка испита секртар комисије утврђује који су кандидати дошли на испит, њихов идентитет и упозорава их на правила којих се морају придржавати у току испита.

Члан 30.

Практични дио испита полаже се на одговарајућем енергетском постројењу, које одреди комисија о чему ће кандидат бити обавјештен приликом добијања позива на испит.

Практични дио испита је услов за полагање теоретског дијела испита, који се мора положити у року не дужем од 6 мјесеци од дана положеног практичног дијела испита.

Прекорачење рока из претходног става обавезује кандидата да поново пријави и полаже цијели испит.

Члан 31.

Теоретски дио испита се полаже писмено и усмено. Кандидат извлачи питања листићем. За сваки предмет постоји одвојен листић са три питања.

Члан 32

Кандидат са положеним испитом за «Руковаоца електрокоманде у електранама, трансформаторским станицама и разводним постројењима» може добити увјерење за «Електромеханичара-монтера електроенергетских постројења» ако испуњава услове у погледу практичног рада из члана 8. тачка б, или «Електромеханичара за испитивања, мјерења и заштите у електроенергетском постројењу» ако испуњава услове у погледу практичног рада односно положи разлику у предметима или дијелу материје појединих предмета.

Све одредбе претходног става овог члана примјењиваће се и за звања «Електромеханичар за телекомуникације « и «Електромеханичар за аутоматику»  ако испуњава услове у погледу практичног рада односно положи разлику у предметима или дијелу материје појединих предмета.

Члан 33.

На основу резултата практичног и теоретског дијела испита, испитна комисија одлучује, већином гласова да ли је кандидат положио испит или није.

Успјех кандидата оцјењује се са оцјеном: положио са одличним, врлодобрим или добрим успјехом или «није положио». О резултату испита кандидат добија писмену потврду. Потврда садржи нарочито

- име и презиме кандидата,

- назив стручног испита који је полагао,

- мјесто и датум полагања испита,

- резултат полагања испита.

Ако кандидат захтијева и усмено образложење одлуке испитне комисије, то образложење може му дати само предсједник или потпредсједник комисије.

Члан 34.

Кандидат полаже теоретски дио испита  према условима из члана 31. и то на следећи начин:

- кандидат који положи све предмете, окончао је испит;

- кандидат који не задовољи на једном или два предмета, упућује се на поправни испит;

- поправни или поновни испит кандидат не може полагати раније од два (2) мјесеца од претходног полагања;

- поправни испит из истих предмета се може полагати највише два (2) пута;

- кандидат који ни тада не задовољи на испиту, упућује се на поновно полагање комплетног испита.

Кандидат који је положио практични дио испита, а није положио теоретски дио испита, приликом поновног полагања не мора да полаже практични дио испита, ако испуњава услове из члана 30. став 2.овог Правилника

Члан 35.

Ако кандидат, одређеног дана, не може да приступи полагању испита, из оправданих разлога, испитна комисија ће таквом кандидату одредити други рок за полагање испита.

Ако кандидат одустане од започетог полагања испита или без одобрења и неоправдано прекине испит, сматра се да испит није положио.

Ако кандидат у току испита оболи или из других оправданих разлога не може да настави започети испит, испитна комисија може одлучити да му се испит одложи.

Ако кандидат теже нарушава дисциплину на испиту, испитна комисија може одлучити да се кандидат одстрани са испита само у том испитном року.

Члан 36.

У току испита води се записник о полагању испита.

У записник се уносе нарочито:

- назив и састав испитне комисије,

- презиме, име и ЈМБ кандидата, датум и мјесто његовог рођења и мјесто боравка,

- назив предузећа код којег је у радном односу, ако је запослен,

- датум и мјесто полагања испита, као и назив стручног испита,

- питања постављена кандидату на испиту,

- одлука испитне комисије о резултату испита.

Записник потписује предсједник, секретар и чланови (испитивачи) испитне комисије. Записнику се прилаже и остала документација кандидата везана за испит.

Члан 37.

Испитна комисија која врши испитивање појединог кандидата било теоретског или практичног дијела испита, по правилу ради у  саставу према члану 19.

У случају већег броја кандидата за испит, предсједник комисије може формирати више подкомисијаПодкомисија ради у саставу: предсједник, секретар и одговарајући број испитивача стручних предмета. Дужност предсједника подкомисија врше потпредсједници испитне комисије.

Према врсти стручног испита који кандидати полажу, предсједник комисије одређује који чланови комисије ће вршити испитивање кандидата. Уколико комисија ради у више састава, секретар комисије обавља административно-стручне послове за све саставе комисије.

Члан 38.

По положеном стручном испиту, испитна комисија, на основу записника о полагању испита, издаје кандидату потврду о положеном испиту. Потврду потписују предсједник и секретар комисије и овјеравају печатом Савеза.

На основу записника и потврде о положеном стручном испиту, кандидату се издаје Увјерење о положеном стручном испиту у року од 30 дана од дана полагања испита.

Увјерење потписује предсједник испитне комисије, а овјера овог документа се врши печатом Савеза енергетичара Републике Српске.

Увјерење о положеном стручном испиту издаје се на једнострукој 135 грамској хартији  формата А4. Садржина увјерења утиснута је на површини плаве боје оивиченој орнаментиком ширине 2,5 цм. Спољне ивице, ширине 2,0 цм су бијеле боје.

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА О ИСПИТИМА

Члан 39.

Везано за припрему, обуку и полагање стручних испита обавезно се воде следеће евиденције:

- евиденција о одржаним курсевима и семинарима,

- дневници рада испитних комисија,

- записници о одржаним испитима

- евиденција о одржаним испитима и издатим потврдама и увјерењима,

- досијеи кандидата који су полагали испит.

Члан 40.

Евиденција о одржаним курсевима и семинарима односи се на:

- вођење евиденције о закљученим уговорима о одржавању курсева, односно семинара,

- вођење евиденције о полазницима курсева, односно семинара за полагање стручних испита,

- вођење дневника рада  током одржавања курсева, односно семинара.

Евиденције о одржаним курсевима и семинарима води Савез, с обавезом чувања најмање 10 година од њиховог одржавања.

Члан 41.

Дневник рада испитних комисија и записнике о полагању испита води секретар испитне комисије. У дневнику рада воде се дневни извјештаји о раду комисије који треба да садрже:

- датум и вријеме рада испитне комисије

- име и презиме сваког члана комисије који је тог дана радио у испитној комисији,

- име и презиме кандидата који су тог дана полагали испит

- резултати полагања испита сваког кандидата.

Дневне извјештаје о раду комисије потписује предсједник и секретар комисије.

Дневник рада испитне комисије мора имати нумерисане странице, бити повезан и овјерен печатом Савеза, и представља документацију трајног карактера.

Члан 42.

На основу дневника рада испитне комисије (дневник извјештаја) саставља се записник о полагању испита за сваког кандидата.

Садржај записника о полагању испита дефинисан је чланом 33. овог Правилника.

Записник о полагању испита прилаже се осталој документацији кандидата везаној за испит и представља документацију трајног карактера.

Члан 43.

Евиденцију о одржаним испитима и издатим потврдама и увјерењима води испитна комисија у посебном регистру који мора да садржи:

- презиме, име и ЈМБ кандидата, а за удату жену и дјевојачко презиме,

- датум и мјесто рођења кандидата,

- назив и датум полагања стручног испита,

- датум и број издате потврде,

- датум и број издатог увјерења,

- назив и мјесто предузећа код којег је кандидат запослен ако је запослен.

Регистар мора имати нумерисане странице, бити повезан и овјерен печатом Савеза, и представља документацију трајног карактера.

По положеном стручном испиту, за сваког кандидата формира се досије у који се улаже сва документација кандидата везана за испит, и представља документацију трајног карактера.

#### ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМЕ, ОБУКЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 44.

Трошкове припреме, обуке и полагања испита (у даљем тексту: трошкови) сноси предузеће, установа или други правни субјект чији радници полажу испит.

Уколико предузеће (установа) нема могућности или интереса да финансира полагање испита, трошкове сноси сам кандидат.

Ако кандидат чије предузеће није члан Савеза енергетичара могу се утврдити веће цијене припреме и обуке за те кандидате.

Члан 45.

Трошкови се састоје из трошкова припреме и обуке (трошкови курса, односно семинара) и трошкови полагања испита.

Калкулација трошкова врши се посебно за припрему и обуку кандидата, на основу следећих категорија:

- сложености и обима програма (фонда часова) за одређено звање,

- броја пријављених кандидата за обуку,

- мјеста и времена одржавања курса, односно семинара,

- врсте, обима и сложености испита,

- мјеста и времена одржавања испита,

- могућности ангажовања кадрова на терену,

- других фактора који утичу на висину трошкова.

Калкулацију трошкова припреме и обуке, односно трошкова одржавања испита врши Савез енергетичара Републике Српске, имајући у виду одредбе претходног става. Сагласност на примјену утврђених трошкова даје Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске.

Члан 46.

Накнаду за рад лица ангажованих на припреми и обуци, односно лица у раду испитних комисија, Савез енергетичара Републике Српске ће регулисати посебним актом који одобрава Управни одбор Савеза енергетичара.

## ПРИЗНАВАЊЕ РАНИЈЕ ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА

Члан 47.

Радницима који су до 31. децембра 1997. године, положили стручни испит по Правилнику о стручној спреми и другим условима за вршење послова у радним организацијама које имају електроенергетска, котловска и друга енергетска постројења и судове под притиском («Службени лист СФРЈ», број 47/64) или им је призната стручна спрема (испит) према том Правилнику признаје се стручни испит по овом правилнику како слиједи:

Назив звања према Правилники из

1964. год. («Сл.лист СФРЈ», бр. 47/64);			Назив звања према овом Правилнику:

1. Машиниста парних турбина				  1. Машиниста парних турбина

2. Машиниста гасних турбина					  2. Није предвиђен

3. Машиниста хидро турбина					  3. Машиниста хидро турбина

4. Машиниста парних котлова са			 	 4. Машиниста парних котлова са

аутоматском командом				      	     аутоматским управљањем

5. Машиниста парних машина				  5. Није предвиђено

6. Машиниста мотора са унутрашњим			  6. Машиниста мотора са   унутрашњим

сагоријевањем						      сагоријевањем

7. Машиниста компресорских станица                                        7. Машиниста   компресорских

постројења

8. Машиниста пумпних станица				  8. Машиниста пумпних постројења

9. Руковалац парних котлова са механизираним		  9. Руковалац парних котлова

ложењем

10. Руковалац централног гријања				10. Руковалац централног

гријања, вентилације и климатизације

11. Руковалац парних котлова са				11. Руковалац парнихкотлова

са ручним ложењем

12. Руковалац мотора са унутрашњим				12. Руковалац мотора са унутрашњим

сагоријевањем						      сагоријевањем

13. Руковалац компресора	13. Руковалац компресорским агрегатима

14. Руковалац црпки						14. Руковалац пумпним агрегатима

15. Руковалац покретних парних котлова			15. Ложач централног гријања

16. Руковалац плинских генератора	16. Машиниста гасних станица за       одговарајући гас

17. Ложач централног гријања					17.  Ложач централног гријања

18. Пунилац судова техничких гасова	18. Руковалац гасних станица за   одговарајући гас.

За Руковаоца гасних станица који су полагали испит по Програму из претходног Правилника признаје се испит за ону врсту гасова  којим постројењем рукују.

Члан 48.

Радницима који су до 01. маја 1992. године положили стручни испит по Правилнику о условима за полагање стручних испита радника који врше послове и задатке на руковању енергетским постројењима (Савези енергетичара бивших Република и покрајина), признаје се стручни испит по овом Правилнику.

Члан 49.

Радници који су положили стручни испит у периоду од 01. маја 1992. године до 03 јуна 1998. године односно до ступања на снагу овог Правилника на територији Савезне Републике Југославије, морају испитној комисији поднијети захтјев за признавање испита.

Признавање испита врши се упоређивањем програма по коме је испит положен са програмом из овог Правилника.

Испитна комисија доноси одлуку о признавању испита на основу утврђеног степена одступања програма и њена одлука је коначна.

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Надзор над радом и испуњавању услова за обављање послова који су предмет овог Правилника врши надлежна инспекција у складу са Законом о инспекцијама у Републици Српској (Службени гласник РС  бр. 113/05), као и Управни одбор Савеза енергетичара Републике Српске.

Члан 51.

Тумачење одредби овог Правилника даје надлежно министарство  путем својих органа уз претходно прибављено мишљење Савеза енергетичара Републике Српске.

Члан 52.

Прелазни период за обављање послова који су предмет овог Правилника (обуке и испита) је 6 мјесеци од дана доношења овог Правилника.

Члан 53

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Министар